СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.07.2006 		                                                                              № 34

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Москаленского муниципального района Омской области на 2007-2011 годы

Рассмотрев Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района Омской области на 2007-2011 годы, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района Омской области на 2007-2011 годы согласно приложению к настоящему решению.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                       В.И. Мосур

Приложение

к решению Совета Москаленского муниципального района

от  19.07.2006 г. № 34

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района Омской области на 2007 – 2011 годы

р. п. Москаленки

2006 г.

Содержание

|  | Паспорт Программы |
| --- | --- |
|  | Введение |
|  | Краткая характеристика Москаленского муниципального района |
|  | Существующее положение коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района |
|  | Перспектива нового жилищного строительства |
|  | Перспектива развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Основные цели, задачи и сроки реализации Программы |
|  | Ресурсное обеспечение Программы |
|  | Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| 11. | Приложение с табличным материалом |

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района на 2007-2011 гг., (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устав Москаленского муниципального района. |
| Заказчик Программы | Администрация Москаленского муниципального района |
| Разработчики | Администрация Москаленского муниципального района |
| Руководитель Программы | Первый заместитель главы Администрации |
| Основные цели и задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного строительства - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность, создание благоприятных условий для проживания |
| Сроки реализации | 2007-2011 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие электрических сетей - Развитие системы теплоснабжения - Развитие системы водоснабжения и водоотведения - Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | МУП «Коммунальник», сельские и городское поселения администрация Москаленского муниципального района заинтересованные предприятия и организации по согласованию. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, включающий: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Развитие электрических сетей - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры - Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства Развитие теплоснабжения - Повышение надежности и качества теплоснабжения - Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных Развитие водоснабжения и водоотведения - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения - Повышение экологической безопасности - Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СНиП - 100% - Снижение уровня потерь воды до нормативных - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Утилизация твердых бытовых отходов - Улучшение санитарного состояния - Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов - Улучшение экологического состояния - Обеспечение надлежащего сбора и утилизации отходов |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных районов в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района на 2007-2011 гг., разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава Москаленского муниципального района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с существующими потребностями и перспективами развития отрасли промышленности и жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии.  Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Москаленского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства. За период 2007-2011 гг. обеспечит ввод 23 тыс. кв.м. жилья.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# Краткая характеристика Москаленского муниципального района

Москаленский район образован 24 сентября 1924 года. Район расположен в западной части Омской области, в зоне южной лесостепи.

Расстояние от районного центра до областного центра 106 км., связан с г.Омском железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой Омск-Челябинск. Районным центром Москаленского района является р.п. Москаленки. Площадь территории района 2500 кв.км.

Муниципальное образование, созданное на территории Москаленского района Омской области, наделено статусом муниципального района и имеет официальное наименование – Москаленский муниципальный район Омской области. Район на севере граничит с Называемским районом, на северо-востоке – с Любинским, на востоке – с Марьяновским и Щербакульским, на юге и юго-западе – с Полтавским и на западе – с Исилькульским районом.

Территория Москаленского муниципального района определена границами, которые установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных образований Омской области".

В районе на начало этого года в 56 сельских населенных пунктах и

р.п. Москаленки проживает 32200 человек.

Территория Москаленского муниципального района Омской области разделена на 12 сельских и 1 городское поселения:

Москаленское городское поселение: центр – р.п. Москаленки, деревня Волчанка.

Алексеевское сельское поселение: центр - село Алексеевка, аул Илеуш, деревня Красный Флаг, деревня Федоровка.

Гвоздевское сельское поселение: центр – деревня Гвоздевка.

Екатериновское сельское поселение: центр - село Екатериновка, деревня Гольбштадт, деревня Клаус, деревня Корнеевка, деревня Надеждовка, деревня Нейфельд, деревня Розенталь, деревня Чистополье, ж.д. остановочный пункт 2798 км.

Звездинское сельское поселение: центр – село Звездино, поселок Веселый, поселок Майский, деревня Николаевка, поселок Пролетарский.

Ивановское сельское поселение: центр – деревня Ивановка, деревня Рябинка, деревня Спартак.

Ильичевское сельское поселение: центр - село Ильичевка, деревня Губернское, деревня Мирное Поле, деревня Мироновка, деревня Обновление, деревня Шефер.

Краснознаменское сельское поселение: центр – село Красное Знамя, деревня Лузино, деревня Харловка.

Новоцарицынское сельское поселение: центр - село Новоцарицыно, аул Дюсетай, аул Жанаул, аул Кзыл-Агаш, аул Ромадан, деревня Татьяновка, аул Тумба, деревня Селивановка.

Роднодолинское сельское поселение: центр – деревня Родная Долина, деревня Горкушино, деревня Грязновка, деревня Доброе Поле, деревня Миролюбовка, деревня Ново-Александровка.

Тумановское сельское поселение: центр – село Тумановка, деревня Виноградовка, деревня Красный Цвет.

Шевченковское сельское поселение: центр – село Шевченко, деревня Инсарка, деревня Ясная Поляна.

Элитовское сельское поселение: центр – село Элита, поселок Помурино, деревня Северное, деревня Степок.

По состоянию на 1 января 2006 года:

| Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, человек | Расстояние от населенного пункта до р.п. Москаленки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Москаленское городское поселение | 3766 | 10362 |  |
| р.п. Москаленки | 3624 | 9900 |  |
| д. Волчанка | 142 | 462 | 6 |
| Алексеевское сельское поселение | 479 | 1546 |  |
| с.Алексеевка | 399 | 1271 | 10 |
| а.Илеуш | 30 | 136 | 18 |
| д.Красный Флаг | 46 | 133 | 8 |
| д. Федоровка | 4 | 6 | 5 |
| Гвоздевское сельское поселение | 269 | 1006 |  |
| д. Гвоздевка | 269 | 1006 | 47 |
| Екатериновское сельское поселение | 981 | 3279 |  |
| с. Екатериновка | 239 | 793 | 8 |
| д. Гольбштадт | 82 | 237 | 2 |
| д.Клаус | 156 | 506 | 2 |
| д. Корнеевка | 118 | 427 | 11 |
| д. Надеждовка | 40 | 100 | 5 |
| д. Нейфельд | 152 | 554 | 1 |
| д. Розенталь | 127 | 414 | 3 |
| д. Чистополье | 52 | 197 | 14 |
| ж.д. остановочный пункт 2798 км. | 15 | 51 | 5 |
| Звездинское сельское поселение | 784 | 2277 |  |
| с.Звездино | 392 | 1025 | 27 |
| п. Веселый | 102 | 379 | 19 |
| п. Майский | 114 | 352 | 41 |
| д. Николаевка | 71 | 233 | 32 |
| п. Пролетарский | 105 | 288 | 29 |
| Ивановское сельское поселение | 338 | 1256 |  |
| д. Ивановка | 243 | 884 | 45 |
| д.Рябинка | 14 | 53 | 41 |
| д.Спартак | 81 | 319 | 36 |
| Ильичевское сельское поселение | 413 | 1497 |  |
| с.Ильичевка | 205 | 685 | 22 |
| д.Губернское | 16 | 63 | 23 |
| д.Мирное Поле | 2 | 7 | 22 |
| д.Мироновка | 102 | 385 | 23 |
| д. Обновление | 21 | 68 | 28 |
| д. Шефер | 67 | 289 | 18 |
| Краснознаменское сельское поселение | 265 | 1022 |  |
| с.Красное Знамя | 226 | 882 | 30 |
| д.Лузино | 19 | 68 | 43 |
| д.Харловка | 20 | 72 | 34 |
| Новоцарицынское сельское поселение | 818 | 3044 |  |
| с.Новоцарицыно | 488 | 1583 | 36 |
| а.Дюсетай | 5 | 18 | 43 |
| а. Жанаул | 68 | 323 | 37 |
| а. Кзыл-Агаш | 73 | 355 | 44 |
| а. Ромадан | 3 | 11 | 35 |
| д. Селивановка | 55 | 231 | 43 |
| д. Татьяновка | 87 | 341 | 47 |
| а. Тумба | 39 | 182 | 51 |
| Роднодолинское сельское поселение | 555 | 2077 |  |
| д. Родная Долина | 129 | 467 | 17 |
| д.Горкушино | 28 | 59 | 24 |
| д.Грязновка | 53 | 172 | 15 |
| д.Доброе Поле | 141 | 508 | 12 |
| д.Миролюбовка | 133 | 627 | 24 |
| д. Ново-Александровка | 71 | 244 | 21 |
| Тумановское сельское поселение | 322 | 1105 |  |
| с. Тумановка | 226 | 756 | 20 |
| д. Виноградовка | 47 | 156 | 21 |
| д. Красный Цвет | 49 | 193 | 16 |
| Шевченковское сельское поселение | 459 | 1442 |  |
| с.Шевченко | 357 | 1095 | 16 |
| д.Инсарка | 76 | 274 | 22 |
| д.Ясная Поляна | 26 | 73 | 23 |
| Элитовское сельское поселение | 1061 | 2866 |  |
| с. Элита | 681 | 1868 | 30 |
| п. Помурино | 108 | 262 | 26 |
| д. Северное | 182 | 495 | 23 |
| д. Степок | 90 | 241 | 13 |

Существующая застройка района представлена:

Общая площадь жилищного фонда 334 тыс. м2 в. т.ч.  по формам собственности: частный - 240 тыс. м2 , муниципальный - 89 тыс. м2 , прочие - 5 тыс. м2

По степени благоустройства:

- С водопроводом - 105 тыс. м2

- Канализацией  - 100 тыс. м2

- Центральным отоплением - 100 тыс. м2.

Территория района имеет высокую градостроительную ценность.

В настоящее время в районе ведётся строительство жилых и общественных зданий, объектов инженерной инфраструктуры в числе которых по плану 2006 года - сдача в эксплуатацию  52 домов индивидуальными застройщиками, строительство 12-и квартирного жилого дома, строительство сетей водоснабжения, газификация, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, дорожное строительство.

Существующие учреждения: административные здания, здания отраслей образования, здравоохранения, спортивно-зрелищные сооружения, культурно-досуговые центры, объекты торговли, и т.д.

На период до 2011 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме  23 тыс. м2 общей площади  в т.ч. (2 –3  этажные застройки);

Кроме этого планируется осуществить строительство следующих объектов: пристройка к зданию РОВД в р.п. Москаленки, дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Элита, здание инфекционного отделения ЦРБ, пристройку к школе в с. Миролюбовка, школу искусств в р.п. Москаленки и ряд других социально значимых объектов.

Из предприятий сферы ЖКХ в районе существует МУП «Коммунальник», создано на базе Москаленского ПОКХ, сфера деятельности, оказание жилищно-коммунальных услуг населению, организациям бюджетной сферы и прочим потребителям.	В задачи деятель-ности предприятия входят работы по эксплуатации тепловых сетей и котельных, бани,  сетей канализации, дренажа, оказание услуг по эксплуатации внутренних электрических сетей населения и организаций, оказание услуг по эксплуатации внутренних инженерных систем отопления и канализации. На балансе предприятия находятся 50,0 км  теплотрасс,  20 котельных, из которых: на угле -11; на природном газе-1; на мазуте-8; постоянно ведутся работы по уменьшению тепловых потерь при транспортировке тепла и снижению себестоимости 1 Гкал. Содержанием и текущим ремонтом жилья, благоустройством занимается МУП «БОНиБ», где имеется своя материальная база. На обслуживании находится 42 тыс. кв. м. жилья.

За годы существования «МУП «Коммунальник» были произведены работы по закрытию нерентабельных котельных и строительству новых с современным оборудованием,  начаты работы по переводу котельных на природный газ. В 2005 году была проведена реконструкция котельной №1 с переводом на природный газ.

Численность работников МУП «Коммунальник» составляет 360 человек. Среднемесячная заработная плата 1-го работника 4720 руб., задолженности по выплате заработной платы нет. Основу предприятия составляет высококвалифицированный кадровый состав.

На территории района действует ряд целевых программ в рамках, которых в целях развития инженерной инфраструктуры в 2006 году реализуются следующие мероприятия:

| Мероприятия, реализуемые в рамках целевых программ на территории Москаленского района в 2006 году. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Целевая программа (с разбивкой по объектам) | Объем финансирования на 2006 год (тыс. руб.) |  |
|  |  | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |
| 1 | "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2004-2010 годы | 9682,362 | 5616,0 |
| 1.1. | Канализационный коллектор р.п. Москаленки | - | 500,0 |
| 1.2. | Строительство мини-котельной для теплоснабжения многоквартирных домов с. Звездино Москаленского МР | 9482,962 | 144,411 |
| 1.3. | Подводящий газопровод к мини-котельной с. Звездино Москаленского МР | - | 1600,0 |
| 1.4. | Поставка водоразборных колонок | 199,4 | 3,0 |
| 1.5. | р.п. Москаленки Омской области. Газоснабжение 350 квартир в жилых многоэтажных домах в районе котельной №1 | 0,0 | 560,0 |
| 1.5. | Газификация | - | 2808,589 |
| 2 | ОЦП "Обеспечение населения Омской области питьевой водой на 2004-2010 годы" | 662,0 | 358,0 |
| 2.1 | Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей 6 км. с. Алексеевка | 462,0 | 8,0 |
| 2.2. | Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей 0,5 км. р.п. Москаленки | 200,0 | 350,0 |
| 3 | Социальное развитие села в Омской области до 2010 года | 1400,0 | - |
| 4 | "Целевая программа энергоресурсосбере-жения 2003 год и период до 2010 года" |  | 50,0 |
| 4.1. | Замена более мощных электродвигателей на менее энергоемкие |  | 50,0 |
| 5 | Участие в дорожном строительстве | - | 1100,0 |
|  | ИТОГО: | 11744,362 | 7124,0 |

Существующее положение коммунальной инфраструктуры                     Москаленского муниципального района

Система водоснабжения:

Протяженность водопроводных сетей в Москаленском районе   составляет – 371,1 км.., из которых 171,1 км магистральные водоводы и 200,0 км внутрипоселковые и разводящие сети. В начале 2006 года завершен процесс технической паспортизации, сети переданы в муниципальную собственность.  Средний физический износ сетей 85,0 %, неотлагательной замены, требует 179,0 км водопроводов. Из водопроводных сооружений, имеется восемь насосных станций 2-го подъема, действует 85 водонапорных башен водоизмещением 425 м3 , 12 резервуаров емкостью 8725 м3, в населенных пунктах действует 379 водоразборных колонок. Техническое состояние составляющих водоснабжения требуют капитальных затрат на ремонт и реконструкцию, так башни, резервуары изношены на 80%, необходима замена и ремонт  285 водоразборных колонок. Необходима срочная реконструкция разводящих водопроводных сетей с.Звездино,с. Алексеевка., с Элита.

Источников водопотребления в районе два - это Любино-Исилькульский ГП поставляет воду для всех потребителей района за исключением сел входящих в состав Новоцарицынского, Шевченковского  сельских поселений, сети которого подключены к ГП “Таврический”. От ОАО  “Омскоблводопровод” фактически за период 2005 г. на район получено – 620,01 тыс. м3 воды в т. ч. населению отпущено 295,4 тыс.м3 воды. Подъем воды собственными скважинами не значителен, предназначен для технических нужд сельскохозяйственных предприятий, вода имеет высокую минерализацию и для нужд населения не пригодна. Потери воды связанные с порывами и несанкционированным водозабором по оценке составляют в среднем 25%  или по факту прошлых лет около 155,0 тыс. м3.(приложение № 1)

Система канализации:

Канализационные сети по всем видам собственности составляют 36,2 км., в том числе ветхие сети - 13,0 км. В текущем году  силами МУП "Коммунальник" произведена замена 260 м канализационного коллектора Д=300 мм в р.п. Москаленки.  В рабочем поселке Москаленки  капитальные очистные сооружения отсутствуют, сточные воды поселка сбрасываются на поля фильтрации, которые за более чем 20-летний срок эксплуатации не  разу не очищались. Необходимо срочное проектирование и строительство первой очереди КОС. В приложении № 2, отражено состояние существующей системы канализации:

Система  теплоснабжения:

На территории района  85 теплоисточников. На балансе МУП "Коммунальник", состоит 20 котельных. Производительность теплоисточников 141593 Гкал/год. физический износ муниципальных объектов теплоснабжения 63,0 %. Протяженность тепловых сетей 65 км. В приложении № 3 отражены данные по котельным и тепловым сетям.

Система  электроснабжения:

На территории района  установлено 358 трансформаторных подстанций. Эксплуатируется 1083,2 км электрических сетей. В неудовлетворительном  состоянии находится 26,95 км электрических сетей.

Система  газоснабжения:

В 2005 г., разработан комплексный план газификации населенных пунктов Москаленского муниципального района на период до 2011 года, в рамках которого намечено построить:

- подводящих газопроводов протяженностью – 57,9 км;

- распределительных газопроводов – 25 км;

- перевести на индивидуальное поквартирное газовое отопление - 525 жилых домов.

За 2005 год реализовано следующее:

- переведена на природный газ котельная №1 р.п. Москаленки;

- проложено 5,2  км. газопроводов.

В период 2006-2008 гг., планируется:

- В  2006 году начать  газификацию с. Звездино, для чего необходимо планируется построить 1,9 км. внутрипоселковых сетей газоснабжения, строительство газовой мини-котельной и перевод на индивидуальное поквартирное газовое отопление – 31 квартиры. При долевом участии с областным бюджетом, в бюджете района на эти цели предусмотрено 2230 тыс. рублей. Выполнены проектно-изыскательские работы по газификации с. Волчанка. Планируется перевод на природный газ многоквартирных домов р.п. Москаленки (пищеприготовление), стоимость работ за счет муниципального бюджета порядка 900 тыс. рублей.

- 2006-2008 г.г. осуществить строительство межпоселковых газопроводов –       45,1 км и распределительных газопроводов – 11,5 км с. Ильичевка, с. Звездино, с. Элита, с. Новоцарицино, с. Волчанка. Кроме этого намечено строительство локальных котельных на природном газе для социальной сферы в:

- р.п. Москаленки (ул. Гуртьева 32, 34), в с. Элита, реконструкция котельных с переводом на природный газ в р.п. Москаленки (котельная №3), с. Ильичевка,   с. Новоцарицино. Перспективы развития отражены в приложении №3.

Система утилизация ТБО:

На территории района расположены 16 свалок для утилизации ТБО, в настоящее время необходимо проведение поэтапных мероприятий по их обустройству.

# Перспектива нового жилищного строительства на территории                          Москаленского муниципального района.

В целом на территории Москаленского муниципального района за период 2005 год ввод жилья за счет всех источников финансирования составил 3,519 тыс.м2 (41 жилая квартира).

Финансирование индивидуального строительства, осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов, средств застройщиков.

- По программе государственной поддержки работников бюджетной сферы, из областного бюджета выделено 3,238 млн. рублей на строительство 20 -и жилых домов. По программе "Социальное развитие села до 2010 года", из федерального и областного бюджетов, выделено 1,4 млн. рублей на строительство 6 -и жилых дома. Всего по программам государственной поддержки в 2005 году из федерального и областного бюджетов выделено 4,638 млн. рублей, что в расчете на 1 кв. м. введенного в эксплуатацию индивидуального жилья составляет 1318,0 рублей.

На 2006 год, запланировано строительство 50 домов, общей площадью 3550 м2, в т.ч.:

- по программе государственной  поддержки работников бюджетной сферы - 6 домов, сумма выделяемых средств из областного бюджета составит 1,0 млн. рублей;

- по программе "Социальное развитие села до 2010 года" - 5 домов, сумма выделяемых средств из областного и федерального  бюджетов составит 1,4 млн. рублей;

- по программе государственной поддержки молодых специалистов сельского хозяйства -3 домов, заявка находится на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

- по программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 4 дома, заявка находится на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

В 2006 году в рамках реализации областной целевой программы ведется строительство 12-и квартирного жилого дома в р.п. Москаленки. Инженерные коммуникации проложены рядом со строительной площадкой, их мощности позволяют обеспечит строящийся дом необходимыми объемами коммунальных услуг.

В 2007 г. на территории Москаленского муниципального района в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье  гражданам     России", планируется  обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 4,2 тыс. м2 общей площади жилых домов за счет   всех источников финансирования.

В целом за годы реализации программы планируется ввести в строй не менее 23  тыс. м2, что позволит улучшить жилищные условия порядка 300 семей. Доля частных застройщиков в общем объеме строительства составляет 70%. Для решения жилищных проблем на территории района действует ряд целевых программ государственной поддержки, в числе которых: "Социальное развитие села до 2010 года", программа государственной поддержки молодых специалистов бюджетной сферы и сельского хозяйства.

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, реконструкции ветхой, аварийной и модернизации типовой морально устаревшей жилой застройки 60-х годов.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию, и застройку этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов и центров повседневного обслуживания.

Развитие коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района.

Система электроснабжения

Для развития электрических сетей, связанных с новым строительством и перераспределением населения района, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и модернизация линий электропередач.

Для компенсации дефицита электрических мощностей и повышения надежности электроснабжения Москаленского муниципального района, энергосистеме требуется:

1.Модернизация и реконструкция 26,95 км линий электропередачи;

2. Замена 5 маломощных  КТП на  новые  трансформаторные подстанции.

Система теплоснабжения.

Система теплоснабжения Москаленского района включает в себя 85 теплоисточников, из которых на балансе МУП «Коммунальник» состоит 20 котельных. Из общего числа теплоисточников 73 % приходится на маломощные котлы и печное отопление, которые являются автономными поставщиками тепловой энергии на незначительные по площади объекты. В целом износ по всем  теплоисточникам значителен, требует больших капитальных вложений.  Из общего числа котельных 23  подают тепло в жилые дома и объекты социальной сферы, из которых 3 ведомственные. Ежегодное потребление тепла объектами социальной сферы и жилищного фонда составляет 40,9 тыс. Гкал. Для оптимизации теплоснабжения сокращения издержек в районе произведен перевод на  природный газ котельной № 1 в р.п. Москаленки. Планируется строительство новой мини- котельной  на природном газе для отопления жилых домов и объектов социальной сферы с. Звездино взамен  действующей котельной на жидком топливе. Планируется перевести на автономное газовое теплоснабжение 31 квартиру, которые ранее отапливались централизованно от  котельной, работающей на мазуте.

Основное направление по реконструкции и модернизации теплоисточников связано с газификацией. Согласно долгосрочного плана газификации района, строятся планы по переводу котельных на газ и поэтапное отключение от централизованного теплоснабжения населения.(приложение № 3)  Существующие мощности котельных позволяют обеспечивать теплом объекты нового строительства в т.ч. жилые дома. Основными направлениями в данной сфере являются:

- реконструкции котельных с переводом на природный газ;

- закрытие мазутных и нерентабельных котельных;

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- строительство новых энергоисточников для социальной сферы с целью оптимизации издержек. Приложение №3.

В связи с пересмотром объемов финансирования на период 2006 года ряд объектов планируемых в 2006 году перенесены на более поздний срок, в связи с этим программа должна ежегодно корректироваться с учетом возможностей в части финансирования.

Ближайшая перспектива по мероприятиям связанным с теплоснабжением следующая:

| Наименование мероприятия | Год начала строительства |
| --- | --- |
| с. Звездино, строительство мини-котельной для теплоснабжения многоквартирных жилых домов | 2006 |
| Строительство подводящего газопровода к мини-котельной с. Звездино | 2006 |
| р.п. Москаленки, перевод на природный газ многоквартирных домов (пищеприготовление) | 2006 |
| р.п. Москаленки, реконструкция котельной №7 с переводом на природный газ со строительством подводящего газопровода | 2007 |
| р.п. Москаленки, строительство мини-котельной по ул. Гуртьева 32, 34 со строительством подводящего газопровода | 2007 |
| с. Элита, строительство газовой котельной, (закрытие котельной №14) | 2007 |
| Строительство подводящего газопровода к котельной с. Элита | 2007 |
| с. Ильичевка, реконструкция котельной №6. | 2007 |
| Строительство подводящего газопровода к с. Ильичевка | 2007 |
| Закрытие котельной №2 (мазут) р.п. Москаленки с переводом на индивидуальное газовое отопление | 2008 |
| р.п. Москаленки, реконструкция котельной №3 с переводом на природный газ и строительством подводящего газопровода | 2008 |
| с. Новоцарицино, реконструкция котельной №16 с переводом на природный газ и строительством подводящего газопровода | 2008 |
| с. Екатериновка, реконструкция котельной №9 с переводом на природный газ и строительством подводящего газопровода | 2009 |
| с. Шевченко, реконструкция котельной №17 с переводом на природный газ и строительством подводящего газопровода | 2009 |
| с. Тумановка, реконструкция котельной №15 с переводом на природный газ и строительством подводящего газопровода | 2010 |

Структура потребления топлива по видам следующая:

| Сводный топливный баланс Москаленского района на отопительный период 2006-2007 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность района в топливе | в том числе по видам топлива |  |  |  |  |  |
|  | уголь (тонн) | мазут (тонн) | газ природ. (тыс. м3) | Диз. топливо (тонн) | дрова (м3) | нефть (тонн) |
| На теплоснабжение объектов собственности муниципального района | 3915 | 1658 | 669 | 0 | 0 | 0 |
| На теплоснабжение объектов федеральной собственности | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| На теплоснабжение объектов областной собственности | 1342 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| На теплоснабжение населения | 2755 | 2641 | 3534 | 0 | 0 | 0 |
| На теплоснабжение прочих потребителей | 1964 | 3270 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| На теплоснабжение объектов собственности сельского (городского) поселения | 788 | 358 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 10763 | 7926 | 4963 | 0 | 0 | 0 |

| Строительство газопроводов предусматривает мероприятия по реконструкции и строительству новых котельных, в т. ч. закрытие нерентабельных работающих на мазуте. План мероприятий, связанный с газификацией объектов жилищно-коммунального хозяйства Москаленского МР на период до 2011 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта, объекта строительства, котельной, переводимой на природный газ | Котельные, переводимые на природный газ |  |  |  | Закрывающиеся котельные |  | Строящиеся локальные котельные |  |
|  | Существующее котельное оборудование |  | Устанавливаемое котельное оборудование |  | Установленное котельное оборудование |  | Установленное котельное оборудование |  |
|  | Марка котлов | Количество | Марка котлов | Количество | Марка котлов | Количество | Марка котлов | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 20 | 21 |
| 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Москаленки, реконструкция котель-ной №7 с переводом на природный газ. | КВВ-1 | 4 | #### КВСА-1 | 2 |  |  |  |  |
| р.п. Москаленки, мини-котельная по ул. Гуртьева 32, 34 |  |  |  |  |  |  | КВУГ-0,15 | 2 |
| с. Элита. Строительство газовой мини-котельной |  |  |  |  | КВВЖ-2,5 | 2 | КВСА-0,8 | 2 |
| с. Ильичевка. Реконструкция котельной №6 | КВСЖ-0,6 и КВУГ-0,6 | 2 | ##### КВСА-0,2 | 2 |  |  |  |  |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Москаленки. Закрытие котельной №2 с переводом на индивидуальное газовое отопление |  |  |  |  | Е-1/9 | 3 |  |  |
| р.п. Москаленки. Реконструкция котельной №3 | НР-18, ВДВ-1,8 | 2 1 | ##### КВСА-0,8 | 2 |  |  |  |  |
| с. Новоцарицино. Реконструкция котельной №16 | #### ЛКШ-12 | 2 | ##### КВСА-1,5 | 2 |  |  |  |  |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Екатериновка. Реконструкция котельной № 9 | НР-18 | 2 | ##### КВСА-0,4 | 2 |  |  |  |  |
| с. Шевченко. Реконструкция котельной №17 | НР-18, КВУГ-1,2 | 3 1 | ##### КВСА-0,2 | 2 |  |  |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тумановка. Реконструкция котельной №15 | НР-18 | 3 | ###### КВСА-0,4 | 2 |  |  |  |  |

### Система водоснабжения и водоотведения

Источников водопотребления в районе два - это ГП “Любино-Исилькульский” поставляет воду для всех потребителей района за исключением Шевченковского, Новоцарицынского  сельских поселений сети которого подключены к ГП “Таврический”.  Среднесуточный объем водопотребления на территории района составляет порядка 1,7 тыс. м3 воды средний физический износ систем водоснабжения составляет 90%, в целях его нормального функционирования за годы реализации программы в целом по району необходимо реконструировать 179,0 км.  водопровода в т. ч.

| № | Наименование сельского поселения | Протяженность сетей, км | Затраты тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевское | 6,0 | 4880 |
| 2 | Звездинское | 10,25 | 10000 |
| 3 | Элитовское | 2,0 | 1900 |
| 3 | Москаленское городское поселение | 15,6 | 15500 |
|  | ВСЕГО: | 33,85 | 32280 |

В целях улучшения ситуации с водоснабжением в 2006 году намечены следующие мероприятия:

| План мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов Москаленского муниципального района Омской области на 2006 год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | ед. изм. | УЭЛИГВ, УЭТГВ |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв. |
| 1 | Ликвидация шланговых соединений на поселковых сетях, используемых вместо водоразборных колонок | шт. |  | 10 | 20 | 50 |
| 2. | Установка водоразборных колонок в соответствии со СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение и наружные сети" | шт. |  |  | 22 |  |
| 3. | Восстановление зон санитарной охраны на поселковых станциях в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение и наружные сети» | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 4. | Реконструкция подводящих сетей водоснабжения протяженностью 6 км. в с.Алексеевка | км./т.р. |  |  | 6/470 |  |
| 6. | Реконструкция внутрипоселковых водопроводов протяженностью в р.п.Москаленки | км/т.р. |  |  | 0,6/ 550 |  |

В ряде населенных пунктов по настоящее время не налажено снабжение населения водой. Потребление воды осуществляется из колодцев, водоснабжение осуществляется путем подвоза. В рамках настоящей программы планируется осуществить строительство сетей водоснабжения и соответствующих объектов и сооружений. Произвести замену и ремонт 285 водоразборных колонок.

Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Утилизация твердых бытовых отходов

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса Москаленского муниципального района, выполняющего  природоохранные, ре-культивационные  и оздоровительные функции и обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития района и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления граждан. Для улучшения экологического состояния необходимо строительство очистных сооружений.  Последующее восстановление озера Соленое, в прошлом прекрасного места отдыха и рыбалки.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Москаленского муниципального района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, утилизации отходов. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

-	обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Москаленском муниципальном районе;

-	строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

-	повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

-	улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Сроки реализации: 2007-2011 гг.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, существующих целевых программ, где предусмотрено долевое участие всех уровней бюджетов, привлечение средств частных инвесторов в частности т.к. район аграрный в этом качестве могут выступить сельскохозяйственные предприятия, средств полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством. Тарифы на услуги организаций и населения  коммунального комплекса Москаленского муниципального района в предстоящий период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов. Предельный уровень платежей населения на коммунальные услуги в размере 100% от экономически обоснованных затрат. Ожидаемое изменение тарифов на основные услуги ЖКХ приведены в таблице:

| Наименование основных тарифов | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 (факт) | 2007 +12% | 2008 +11 % | 2009 +10% | 2010 +9% | 2011 +8% |
| Содержание и ремонт жилья (с НДС) | руб./м2 | 3,72 | 4,17 | 4,62 | 5,09 | 5,54 | 6,10 |
| Теплоснабжение (с НДС) | руб./м2 | 22,24 | 24,90 | 27,63 | 30,40 | 33,14 | 46,40 |
| Холодное водоснабжение (с НДС) | руб./м3 | 16,82 | 18,84 | 20,91 | 23,00 | 25,07 | 20,61 |
| Вывоз жидких отходов (с НДС) | руб./м3 | 33,17 | 37,15 | 41,23 | 45,36 | 49,44 | 62,09 |

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Москаленского муниципального района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены местными органами власти по предложению организации коммунального комплекса, инициативе сельских поселений, по собственной инициативе.

Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их для проверки.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования инвестиционной программы).

Затраты на развитие систем коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства жилья не должны быть более 12 %.

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Администрацию Москаленского муниципального района, который утверждает инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционной программы устанавливаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления муниципалитетом вышеуказанных тарифов и надбавок заключается с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Организация управления Программой и контроль за  ее выполнением.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства (тыс. м2),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением программы:

руководитель программы – Первый заместитель главы Администрации.

Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы.

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Москаленского муниципального района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Москаленского муниципального района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых мэрией города для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

# Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры,

-	увеличение мощности электрических подстанций

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов,

-	снижение износа тепловых сетей на 15 %,

-	улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

- повышение экологической безопасности,

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СНиП – 100 %,

- снижение уровня потерь воды до нормативных,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния территорий,

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района,

- улучшение экологического состояния,

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации бытовых отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в районе и создание благоприятной среды обитания.

Глава Москаленского

Муниципального района 						В.И. Мосур