ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

москаленского муниципальногО

района

25.10.2021  № 137

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Москаленского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10/2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утверждёнными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013, Уставом Москаленского муниципального района Омской
области:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Москаленского муниципального района Омской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района
Бондаренко М.В.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                        А.В. Ряполов

Согласовано:

Бондаренко М.В.

Прошивалко Д.В.

Шкуропат И.И.

Исп. Калиновский Д.Б.

| СОГЛАСОВАНО Начальник сектора по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального района Омской области __________ В.П. Никитин «_____»__________2021 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Москаленского муниципального района Омской области _____________ А.В. Ряполов «_____»____________2021 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению

администрации

Москаленского

муниципального района

25.10.2021 г. № 137

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории
Москаленского муниципального района Омской области

р.п. Москаленки 2021 год

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Возможная обстановка при стихийных бедствиях:

1. Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

2. Сильные морозы

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

3. Сильные снегопады и метели

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений.

4. Обледенение и гололед

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Виды аварийных ситуаций:

- локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных формирований объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных и договоров.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (муниципальные профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы)).

- муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования областных служб.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций объектах электро – водо – газо - теплоснабжения:

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) оперативного дежурного ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:

1. Дежурная смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций электро – водо – газо – теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим

1.1. С получением информации о аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание оперативного дежурного на выезд в район аварии.

1.2. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

2. Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

3. Проводится сбор руководящего состава администрации района и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;

4. Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

5. Руководителями ставятся задачи оперативной группе;

6. Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС Москаленского района Омской области.

На втором этапе:

1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

2. Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

3. Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

4. По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:

1. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

2. Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляют его первому заместителю главы Москаленского муниципального района Омской области.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

Для организации работы управления взаимодействующих органов управления создаются оперативные и рабочие группы (штабы).

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы – Первый заместитель главы Москаленского муниципального района Омской области – М.В.Бондаренко

Члены группы:

- Уполномоченный сотрудник - Москаленского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», ПО «Западные электрические сети»;

- Уполномоченный сотрудник - РЭУ Москаленский АО «Омскоблводопровод»;

- Уполномоченный сотрудник - Москаленского участка №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация»;

- Уполномоченный сотрудник - Москаленского газового участка
АО «Омскоблгаз»;

- Уполномоченный сотрудник - ООО «Межоблгаз»

- Уполномоченный сотрудник - МУП «Москаленский коммунальник»;

- Уполномоченный сотрудник - ООО «АРТ – инжиниринг Инвест»;

- Уполномоченный сотрудник - ООО УК «Теплосервис».

Состав оперативной группы:

Руководитель оперативной группы – руководители ресурсоснабжающих организаций (в зависимости от сферы (электро – водо – газо - теплоснабжения), на которой произошла авария):

- Начальник Москаленского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», ПО «Западные электрические сети»;

- Начальник РЭУ Москаленский АО «Омскоблводопровод»;

- Старший мастер Москаленского участка №17
ОАО «Омскгазстройэксплуатация»;

- Старший мастер Москаленского газового участка
АО «Омскоблгаз»;

- Старший мастер ООО «Межоблгаз»;

- Директор МУП «Москаленский коммунальник»;

- Генеральный директор ООО «АРТ – инжиниринг Инвест»;

- Директор ООО УК «Теплосервис».

Заместитель руководитель оперативной группы – начальник аварийно-спасательного формирования в зависимости от (в зависимости от сферы (электро – водо – газо - , теплоснабжения), на которой произошла авария):

Члены группы:

- состав аварийно-спасательного формирования

- руководитель объекта, на котором произошла авария

Порядок действия Групп

1. Оперативная группа по прибытию в район аварии самостоятельно принимать решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

1.1 готовит доклад рабочей группе о:

- силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации:

- мерах по защите населения и территорий;

- ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Рабочая группа осуществляет:

2.1. Руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации по согласованию с органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла авария, устанавливают границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.2. Взаимодействие с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;

2.3. Анализ информации о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации;

2.4. Подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации.

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения отражен в таблице № 2

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организациями электро – водо – газо - теплоснабжения.

1. В случае возникновения аварийной ситуации организации электро – водо – газо - теплоснабжения обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах электро – водо – газо - теплоснабжения.

При возникновении аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями (электро – водо – газо – теплоснабжения) созданы штатные аварийно - восстановительные формирования

Таблица № 1*

| № п/п | Наименование службы | Адрес места нахождения | ФИО, тел. руководителя | Комплектующие подразделения (организации) | Состав сил и средств (каким оборудованием укомплектованы) | Время готовности к реагированию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового хозяйства | р.п Москаленки ул. Комсомольская 61 | Первый заместитель главы Москаленского МР Бондаренко Михаил Владимирович 8-(381-74)2-11-51 | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области; - ОМВД России по Москаленскому району; - бригады СМП БУЗОО «Москаленская ЦРБ» - ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району; - ООО «ДРСУ 2»; - Москаленский участок №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» - Москаленский газовый участок АО «Омскоблгаз» - ООО «Межоблгаз» - МУП «Москаленский коммунальник»; - ООО «АРТ – инжиниринг Инвест»; | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области (3 ед. техн. и 6 человек); - ОМВД России по Москаленскому району(2 ед. техн. и 12 человек); - бригады СМП БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (1 ед. техн. и 2 человека) - ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району(1 ед. техн. и 2 человека); - ООО «ДРСУ 2» (11 ед. техн. и 15 человека); - Москаленский участок №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» (2 ед. техн. и 4 человека) - Москаленский газовый участок АО «Омскоблгаз» (1 ед. техн. и 2 человека) ООО «Межоблгаз» (1 ед. техн. и 2 человека) | Ч+10 мин. |
|  | Служба тушения пожаров | р.п. Москаленки ул. Ленина 35 | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области Миронский Андрей Владимирович 8-(381-74)2-14-01 | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области; - ОМВД России по Москаленскому району; - бригады СМП БУЗОО «Москаленская ЦРБ» - ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району; - Москаленский участок №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» - Москаленский газовый участок АО «Омскоблгаз» - ЛПДС Москаленки Омского РНУ - АРБ ООО «Межоблгаз»- АРБ Москаленского РЭС | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области (3 ед. техн. и 6 человек); - ОМВД России по Москаленскому району(2 ед. техн. и 12 человек); - бригады СМП БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (1 ед. техн. и 2 человека) - Москаленский участок №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» (2 ед. техн. и 4 человека) - Москаленский газовый участок АО «Омскоблгаз» (1 ед. техн. и 2 человека) ООО «Межоблгаз» (1 ед. техн. и 2 человека) - АРБ Москаленского РЭС (1 ед. техн. и 4 человека); | Ч+10 мин. |
|  | Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | р.п Москаленки ул. Комсомольская 61 | Заместитель главы, начальник отдела строительства, газификации, архитектуры и ЖКК администрации Москаленского муниципального района Панченко Александр Владимирович 8-(381-74)2-11-51 | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области; - ОМВД России по Москаленскому району; - бригады СМП БУЗОО «Москаленская ЦРБ» - ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району; - Москаленский участок №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» - Москаленский газовый участок АО «Омскоблгаз» - ЛПДС Москаленки Омского РНУ - АРБ Москаленского РЭС; - АРБ ООО «АРТ – инжиниринг Инвест»; - АРБ МУП «Москаленский коммунальник» - АРБ Москаленского участка АО «Омскоблводопровод»; - АРБ ООО «ЖКУ» | - 68 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области (3 ед. техн. и 6 человек); - ОМВД России по Москаленскому району(2 ед. техн. и 12 человек); - бригады СМП БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (1 ед. техн. и 2 человека) - ГИБДД ОМВД России по Москаленскому району(1 ед. техн. и 2 человека); - ООО «ДРСУ 2» (11 ед. техн. и 15 человека); - Москаленский участок №17 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» (2 ед. техн. и 4 человека) - Москаленский газовый участок АО «Омскоблгаз» (1 ед. техн. и 2 человека) - ЛПДС Москаленки Омского РНУ(1 ед. техн. и 2 человека) - АРБ Москаленского РЭС (3 ед. техн. и 15 человек); - АРБ ООО «АРТ – ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ» (1 ед. техн. и 4 человек); - АРБ МУП «Москаленский коммунальник» (3 ед. техн. и 7 человек) - АРБ Москаленского участка АО «Омскоблводопровод»; (4 ед. техн. и 7 человек) - АРБ ООО «ЖКУ» (2 ед. техн. и 5 человек) | Ч+10 мин. |
|  | Служба информирования и оповещения населения | р.п Москаленки ул. Комсомольская 61 | Начальник ЕДДС Москаленского муниципального района Перетятько Александр Олегович | - Омский филиал ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ р.п. Марьяновка Москаленского ЛТЦ; -Москаленский филиал 12 канал ГТРК Омск; - газета Селькая Новь; - интернет. | - Омский филиал ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ р.п. Марьяновка Москаленского ЛТЦ (1 ед. техники 2 чел.); -Москаленский филиал 12 канал ГТРК Омск (1 ед. техники 2 чел.); - газета Селькая Новь (1 ед. техники 2 чел.); | Ч+10 мин. |

Таблица  № 2

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерская служба, руководители объектов электро – водо – газо - , теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования, |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДДС Москаленского района Омской области об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до первого заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Москаленского района |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований района. | Ч + 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5 | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6 | Задействование сил и средств поселения для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений. | Ч+2ч. 30 мин. | По решению рабочей группы и первого заместителя главы Москаленского района Омской области |
| 7 | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 8 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 12 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 13 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отделение полиции по Москаленскому району |
| 15 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 16 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |